Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów odbiorowych – wymagane 2 egz.

Dokumentacja odbiorowa winna zawierać minimum:

- Szkice z wyszczególnieniem materiałów oraz średnic rur przewodowych.

- Rysunki inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych odcinków sieci w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (pliki .dxf lub .dwg) wraz z zestawieniem współrzędnych

- Protokoły ciśnieniowej próby szczelności w przypadku kanałów ciśnieniowych i sieci wodociągowych, oraz protokoły próby szczelności w przypadku kanałów grawitacyjnych.

- Protokoły z przeprowadzonego płukania wykonanej sieci/instalacji, oraz w przypadku sieci wodociągowych protokoły z przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci.

- Zestawienie atestów, aprobat oraz deklaracji zgodności dla wszystkich użytych materiałów.

- Zestawienie gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń.

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy oraz o zgodności wykonanych obiektów z dokumentacją techniczną wraz z kopią uprawnień kierownika i potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów.

- Sprawozdania z badań wody.

- Zestawienie zakresu rzeczowego wykonanych sieci oraz zestawienie długości sieci/instalacji, potwierdzone przez Kierownika Budowy.

- Wnioski materiałowe oraz DTR urządzeń.

- Instrukcja obsługi układu sterowania.

- Oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego wraz z pełnym dostępem do programu sterującego.